**ANEXO II**

**MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA E COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA ELETRÔNICA**

**Nº \_\_\_\_\_\_/20\_\_**

**CONTRATANTE (UASG)**

929317 – Câmara Municipal de Casimiro de Abreu/RJ

**OBJETO**

Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia de pequenas reformas, mediante fornecimento de materiais e mão de obra, com a finalidade de realizar melhorias e manutenções no prédio da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu.

**Contato para dúvidas e esclarecimentos**

[licitacao@casimirodeabreu.rj.leg.br](mailto:licitacao@casimirodeabreu.rj.leg.br)

A Empresa abaixo se propõe **a executar o objeto desta Contratação Direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma eletrônica, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I, Memória de Cálculo – Anexo II, Planilha Orçamentária – Anexo VI e Cronograma Físico – Financeiro – Anexo VII do Aviso da Contratação Direta nº \_\_\_\_\_\_/20\_\_**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente:

1 – **DO CADASTRO**:

|  |  |
| --- | --- |
| **DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA** | |
| Razão Social |  |
| CNPJ |  |
| Insc. Estadual/Municipal |  |
| E-mail |  |
| Telefone e/ou celular |  |
| Endereço Físico Completo |  |
| Representante Legal |  |
| CPF |  |

2 – **DA PROPOSTA**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item**  (coluna A) | **Descriçãodo Objeto**  (coluna B) | **Unid**.  (coluna C) | **Quantidade estimada**  (coluna D) | **Preço Unitário**  **Proposto**  (coluna E) | **Preço Total**  **Proposto**  (Coluna F=DxE) |
| **01** | **PRESTAÇÃO**  **DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENAS REFORMAS,**  **MEDIANTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,**  **COM A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES**  **NO PRÉDIO SEDE E SAGUÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE**  **CASIMIRO DE ABREU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES**  **E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE**  **REFERÊNCIA E NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE FORAM**  **ELABORADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,**  **HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MEMÓRIA DE**  **CÁLCULO, DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.** | **serv** | **01** | **R$** | **R$** |
| **TOTAL GERAL PROPOSTO** | | | | | **R$** |
| **(Por extenso)** | | | | | |

3 – **DA PLANILHA DETALHADA CORRESPONDENTE AO ITEM 01 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM**  (coluna A) | **CÓDIGO**  (coluna B) | **DESCRITIVO**  (coluna C) | **UNID**  (coluna D) | **QUANT.**  (coluna E) | **PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO**  (coluna F) | **SUB-TOTAL PROPOSTO**  (Coluna G=ExF) |
| **1.0** | **CANTEIRO DE OBRAS** | | | | | **R$** |
| **1.01** | 02.020.0002-A | |  | | --- | | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | **M2** | **4,00** | **R$**   |  | | --- | |  | | **R$** |
| **1.02** | 02.002.0012-A | |  | | --- | | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5 MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA | | **M2** | **30,00** | **R$**   |  | | --- | |  | | **R$** |
| **2.0** | **EQUIPAMENTOS** | | | | | **R$** |
| **2.01** | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | **M2xMES** | **171,95** | **R$** | **R$** |
| **2.02** | 05.005.0012-B | |  | | --- | | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | | **M2** | **27,15** | **R$** | **R$** |
| **2.03** | 05.008.0001-A   |  | | --- | |  | | |  | | --- | | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | | **M2** | **27,15** | **R$** | **R$** |
| **2.04** | 04.020.0122-A | |  | | --- | | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010) | | **M2xKM** | **10.317,00** | **R$** | **R$** |
| **2.05** | 04.021.0010-A | |  | | --- | | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | | **M2** | **27,15** | **R$** | **R$** |
| **3.0** | **REVESTIMENTOS E ALVENARIAS** | | | | | **R$** |
| **3.1** | 13.348.0045-A | |  | | --- | | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X2CM, POLIDO, ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 | | **M** | **60,40** | **R$** | **R$** |
| **3.2** | 13.331.0020-A | |  | | --- | | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (90X90) CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | | **M2** | **73,00** | **R$** | **R$** |
| **3.3** | 13.331.0052-A | |  | | --- | | RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058. FEITO A PARTIR DE PLACA DE PORCELANATO COM AREA SUPERIOR A 1,00M2 | | **M** | **40,60** | **R$** | **R$** |
| **3.4** | 13.365.0025-A | |  | | --- | | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X13CM COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | | **M** | **25,20** | **R$** | **R$** |
| **3.5** | 13.365.0010-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO  BRANCO E CORANTE | **M2** | **4,65** | **R$** | **R$** |
| **3.6** | 12.016.0016-A | PAREDE DRYWALL ESP.140MM, ESTRUT. C/ MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, A GUIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS ACO GALV. C/ESP.0,5MM, C/ QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS. FORN. E COLOCACAO | **M2** | **8,00** | **R$** | **R$** |
| **4.0** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **R$** |
| **4.1** | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMO PLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | **M** | **260,00** | **R$** | **R$** |
| **4.2** | 18.027.0080-A | BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO, PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | **UN** | **6,00** | **R$** | **R$** |
| **4.3** | 18.027.0445-A | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | **UN** | **6,00** | **R$** | **R$** |
| **4.4** | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12, 00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | **UN** | **12,00** | **R$** | **R$** |
| **4.5** | 18.027.0434-A | LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | **UN** | **6,00** | **R$** | **R$** |
| **4.6** | 18.027.0098-A | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | **UN** | **4,00** | **R$** | **R$** |
| **4.7** | 05.105.0112-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | **MES** | **0,50** | **R$** | **R$** |
| **4.8** | 15.007.0405-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO | **UN** | **1,00** | **R$** | **R$** |
| **4.9** | 15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 10 A 32A,3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO | **UN** | **4,00** | **R$** | **R$** |
| **5.0** | **PINTURA** | | | | | **R$** |
| **5.1** | 17.018.0080-A | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | **M2** | **659,00** | **R$** | **R$** |
| **5.2** | 17.012.0015-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR | **M2** | **216,00** | **R$** | **R$** |
| **5.3** | 17.017.0321-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | **M2** | **920,00** | **R$** | **R$** |
| **5.4** | 17.017.0130-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, INCLUSIVE ESTE, COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO, NA COR EXISTENTE | **M2** | **131,00** | **R$** | **R$** |
| **6.0** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **R$** |
| **6.1** | 05.100.0900-0 | UNIDADE REF. P/ COMPL. ADM LOCAL, CONSID: CONSUMO ÁGUA, TEL. ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO, COMPUTADORES LICENCA OBRA, MOVEIS UTENSILIOS, AR COND. BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP. NECESS. EXCL. DESP. C/ CAFÉ MANHÃ, REFEICAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE | **UR** | **100,00** | **R$** | **R$** |
| **SUB-TOTAIS =** | | | | | | **R$** |
| **BDI \_\_\_% =** | | | | | | **R$** |
| **TOTAL GERAL PROPOSTO PARA O ITEM 01 =** | | | | | | **R$** |
| (Por extenso) | | | | | | |

3.1 - O PREÇO OFERTADO INCLUI todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do **Aviso da Contratação Direta nº \_\_\_\_\_/20\_\_**.

3.2 – O PREÇO OFERTADO COMPREENDE a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da Proposta.

3.3 – TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONTIDAS NESTA PROPOSTA, em especial o preço, vinculam a Contratada.

4 – **DAS CONDIÇÕES GERAIS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Prazo de Validade  da Proposta | 90 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. |
| Dados para pagamento | Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Agência:\_\_\_\_\_\_\_\_  Conta Corrente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

5 – **DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:**

5.1 – As **PARTES CONTRATANTES** declaram-se sujeitas às cláusulas e condições desta **PROPOSTA** e do **TERMO DE REFERÊNCIA** que originou esta contratação, às regulamentações aplicáveis à espécie e, em especial, a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67 de 2021, Lei Municipal nº 2.384 de 23 de novembro de 2023, Decreto Municipal nº 2.904 de 29 de novembro de 2022 e Decreto Municipal nº 3.335 de 28 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/20214 (ME/EPP), e demais normas aplicáveis, observando as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal

CPF